## Resum
ID_Grupo | Grup | Document | Complet | Codi_ICS | Grup_ICS
A00 | Terrenys, edificis i instal·lacions comuns | A00-A90 | Si | A10 | Aparells mèdics | A00-A90
A10 | Aparells mèdics | A00-A90 | Si | A20 | Laboratori i Farmàcia | A00-A90
A20 | Laboratori i Farmàcia | A00-A90 | Si | A60 | Serveis generals | A00-A90
A30 | Serveis hostalers, d'esterilització i mortuori | A00-A90 | Si | A70 | Serveis tècnics | A00-A90
A40 | Mobiliari i senyalització | A00-A90 | Si | A80 | Instrumental i petit material | A00-A90
A50 | Serveis administratius | A00-A90 | Si | E01 | Productes farmacèutitcs | E01-E05
A60 | Serveis generals | A00-A90 | Si | E10 | Laboratori | E10
A70 | Serveis tècnics | A00-A90 | Si | E20 | Implants quirúrgics terapèutics | E20
A80 | Instrumental i petit material | A00-A90 | Si | E21 | Implants quirúrgics diagnòstics | E21
A90 | Sistemes informàtics | A00-A90 | Si | E30 | Material sanitari general | E30
E01 | Productes farmacèutitcs | E01-E05 | Si | E40 | Material radiologia | E40
E05 | Productes de parafarmàcia | E01-E05 | Si | E45 | Medicina nuclear | E45
E10 | Laboratori | E10 | Si | E50 | Consumibles no sanitaris | E50-E51-E55-E56
E14 | Banc de sang, teixits i cordó | E14 | Si | E51 | Petit utillatge informàtic | E50-E51-E55-E56
E15 | Gasos | E15 | Si | E60 | Hoteleria | E60-E61-E62
E20 | Implants quirúrgics terapèutics | E20 | Si | E61 | Neteja i higene | E60-E61-E62
E21 | Implants quirúrgics diagnòstics | E21 | Si | E62 | Llenceria i vestuari | E60-E61-E62
E22 | Prestacions ortoprotètiques | E22 | Si | E71 | Material serveis generals | E70-E71
E30 | Material sanitari general | E30 | Si | E80 | Instrumental | E80-E81
E40 | Material radiologia | E40 | Si | E81 | Petit utillatge sanitari | E80-E81
E45 | Medicina nuclear | E45 | Si | E90 | Queviures | E90
E50 | Consumibles no sanitaris | E50-E51-E55-E56 | Si | P30 | Proves de laboratori | P30
E51 | Petit utillatge informàtic | E50-E51-E55-E56 | Si
E55 | Impresos | E50-E51-E55-E56 | Si
E56 | Publicacions | E50-E51-E55-E56 | Si
E60 | Hoteleria | E60-E61-E62 | Si
E61 | Neteja i higene | E60-E61-E62 | Si
E62 | Llenceria i vestuari | E60-E61-E62 | Si
E70 | Recanvis i consumibles d'equips sanitàris | E70-E71 | Si
E71 | Material serveis generals | E70-E71 | Si
E80 | Instrumental | E80-E81 | Si
E81 | Petit utillatge sanitari | E80-E81 | Si
E90 | Queviures | E90 | Si
E95 | Veterinària | E95 | -
P00 | Radiodiagnòstic | P00 | Si
P10 | Gabinets d'atenció especialitzada ambulatòria | P10 | Si
P20 | Medicina Nuclear | P20 | Si
P30 | Proves de laboratori | P30 | Si
S01 | Manteniment immobilitzat | S01-S05 | Si
S02 | Arrendaments | S01-S05 | Si
S03 | Serveis externs | S01-S05 | Si
S04 | Tributs i taxes | S01-S05 | Si
S05 | Altres despeses | S01-S05 | Si
Z00 | Prestacions socials i altres despeses | Z00 | -

## Regist_E40
Codi_HSPAU | Descripcio_HSPAU
3031711 | COIL PERIFERICO RUBY 2X4 (RBY4C0204)
3027025 | COIL AXIUM PRIME 3D 4X8(APB-4-8-3D-SS)
3016347 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG II(9AVP2008)
3031123 | COIL PERIFERICO RUBY 2X1(RBY4C0201)
3027031 | COIL AXIUM PRIME 3D 6X20(APB-6-20-3D-SS)
3022446 | COIL PERIFERICO RUBY 8X60(RBY4C0860)
3027051 | COIL AXIU.PRIM.HEL.2,5X6(APB-2,5-6-HX-ES
3032268 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-12-40-3D)
3026863 | COIL AXIUM 3D 8x20(QC-8-20-3D)
3022434 | COIL PERIFERICO RUBY 6X30(RBY4C0630)
3025039 | COIL AXIUM HELIX 1X2(APB-1-2-HX-ES)
3024944 | COIL AXIUM HELIX 4X6(APB-4-6-HX-SS)
3035196 | COIL AXIUM HELIX (QC-14-40 HELIX)
3027016 | COIL AXIUM 3D 14x40(QC-14-40-3D)
3031425 | COIL PERIFERICO RUBY 7X40(RBY2C0740)
3032283 | COIL AXIUM PRIME 3D (APB-2,5-6-3D)
3025036 | COIL AXIUM HELIX 5X10(APB-5-10-HX-SS)
3031427 | COIL PERIFERICO RUBY 8X40(RBY2C0840)
3002897 | COIL VORTX DIAMOND 3X23X3,3 (382203)
3016403 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG 4(9AVP038-008)
3032296 | COIL AXIUM PRIME HELIX (APB-2,5-8-HX)
3032270 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-16-40-3D)
3022433 | COIL PERIFERICO RUBY 6X20(RBY4C0620)
3027050 | COIL AXIU.PRIM.HEL.2,5X3(APB-2,5-3-HX-ES
3016353 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG II(9AVP2022)
3026982 | COIL AXIUM 3D 9x20(QC-9-20-3D)
3032281 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-3,5-8-3D)
3027057 | COIL AXIUM PRIME FRAME 7X20(FC-7-20-3D)
3023758 | COIL PERIFERICO RUBY 14x60(RBY2C1460)
3002902 | COIL FIBRA 0,018 VORTX 2X4/42 (381204)
3032277 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-5-20-3D)
3032271 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-18-40-3D)
3031147 | COIL PERIFERICO RUBY 12X40(RBY4C1240)
3031713 | COIL PERIFERICO RUBY 3X12 (RBY2C0312)
3036616 | COIL AXIU.PRIM.HELIX 5X15(APB-5-15-HX-SS
3027054 | COIL AXIUM PRIME FRAME 4X8(FC-4-8-3D)
3031426 | COIL PERIFERICO RUBY 8X25(RBY2C0825)
3031424 | COIL PERIFERICO RUBY 7X25(RBY2C0725)
3031148 | COIL PERIFERICO RUBY 16X50(RBY4C1650)
3025045 | COIL AXIUM HELIX 3X6(APB-3-6.-HX-ES)
3032302 | COIL AXIUM HELIX (QC-8-20-HELIX)
3031433 | COIL PERIFERICO RUBY 32X60(RBY2C3260)
3032300 | COIL AXIUM PRIME HELIX (APB-2-8-HX)
3036617 | COIL AXIUM HELIX 10X20(QC-10-20-HELIX)
3032285 | COIL AXIUM PRIME HELIX (APB-2,5-4-HX)
2010596 | PLACA DRYSTAR DT2B 20X25CM C/100F
3027047 | COIL AXIU.PRIME HELIX 1X1(APB-1-1-HX-ES)
3027032 | COIL AXIUM PRIME 3D 1X2(APB-1-2-3D-ES)
3031429 | COIL PERIFERICO RUBY 18X57(RBY2C1857)
3027044 | COIL AXIUM PRIME HELIX 4X8(APB-4-8-HX-SS
3027049 | COIL AXIU.PRIME HELIX 2X6(APB-2-6-HX-ES)
3031430 | COIL PERIFERICO RUBY 20X60(RBY2C2060)
3022447 | COIL PERIFERICO RUBY 10X35(RBY4C1035)
3027027 | COIL AXIUM PRIME 3D 5X8(APB-5-8-3D-SS)
3031146 | COIL PERIFERICO RUBY 4X6(RBY4C0406)
3023759 | COIL PERIFERICO RUBY 12x60(RBY2C1260)
3027042 | COIL AXIUM PRIM.3D 3,5X6(APB-3,5-6-3D-ES
3022629 | COIL PERIFERICO RUBY 10X35(RBY2C1035)
3023733 | COIL PERIFERICO RUBY 3X5(RBY4C0305)
3022630 | COIL PERIFERICO RUBY 12X40(RBY2C1240)
3031125 | COIL PERIFERICO RUBY 2X2(RBY4C0202)
3026529 | COIL PERIFERICO RUBY 4X15(RBY4C0415)
3025043 | COIL AXIUM HELIX 2X4(APB-2-4-HX-ES)
3035820 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-10-20-3D)
3025042 | COIL AXIUM HELIX 2X2(APB-2-2-HX-ES)
3027056 | COIL AXIUM PRIME FRAME 6X15(FC-6-15-3D)
3032303 | COIL AXIUM HELIX (QC-9-30-HELIX)
3027053 | COIL AXIUM PRIME FRAME 3X6(FC-3-6-3D)
3016350 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG II(9AVP2016)
3027033 | COIL AXIUM PRIME 3D 1X3(APB-1-3-3D-ES)
3031149 | COIL PERIFERICO RUBY 20X60(RBY4C2060)
3032274 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-8-15-3D)
3025040 | COIL AXIUM HELIX 1X3(APB-1-3-HX-ES)
3027024 | COIL AXIUM PRIME 3D 4X6(APB-4-6-3D-SS)
3025037 | COIL AXIUM 3D 1,5X2(APB-1,5-2-3D-ES)
3031420 | COIL PERIFERICO RUBY 4X35(RBY2C0435)
3025044 | COIL AXIUM HELIX 3X4(APB-3-4-HX-ES)
3032275 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-7-30-3D)
3035822 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-9-30-3D)
3031431 | COIL PERIFERICO RUBY 24X57(RBY2C2457)
3025041 | COIL AXIUM HELIX 1,5X2(APB-1,5-2-HX-ES)
3032282 | COIL AXIUM PRIME 3D (APB-1,5-4-3D)
3027028 | COIL AXIUM PRIME 3D 5X10(APB-5-10-3D-SS)
3016399 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG 4(9AVP038-004)
3032304 | COIL AXIUM HELIX (QC-5-15-HELIX)
3032267 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-10-30-3D)
3031423 | COIL PERIFERICO RUBY 6X20(RBY2C0620)
3016400 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG 4(9AVP038-005)
3026864 | COIL AXIUM 3D 8x30(QC-8-30-3D)
3032280 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-3,5-6-3D)
3017661 | COIL TARGET SOFT 360º 5X15(M0035475150)
3031428 | COIL PERIFERICO RUBY 14X40(RBY2C1440)
3027055 | COIL AXIUM PRIME FRAME 5X10(FC-5-10-3D)
3027039 | COIL AXIUM PRIM.3D 2,5X4(APB-2,5-4-3D-ES
3032276 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-7-15-3D)
3016401 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG 4(9AVP038-006)
3027017 | COIL AXIUM 3D 16x40(QC-16-40-3D)
3027052 | COIL AXIUM PRIME HELIX 3X8(APB-3-8-HX-ES
3002904 | COIL FIBRA 0,018 VORTX 2X6/85 (381206)
3036747 | COIL AXIU.PRIM.HELIX 6X20(APB-6-20-HX-SS
3027040 | COIL AXIUM PRIME 3D 3X4(APB-3-4-3D-ES)
3025038 | COIL AXIUM 3D 3X6 (APB-3-6-3D-ES)
3031432 | COIL PERIFERICO RUBY 28X60(RBY2C2860)
3016351 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG II(9AVP2018)
3002901 | COIL FIBRA 0,018 VORTX 2X3/22 (381203)
3027048 | COIL AXIU.PRIM.HEL.1,5X3(APB-1,5-3-HX-ES
3016349 | SIST.OCL. AMPLATZER PLUG II(9AVP2012)
3031421 | COIL PERIFERICO RUBY 5X30(RBY2C0530)
3032301 | COIL AXIUM HELIX (QC-7-20-HELIX)
2014097 | PEL.LICULA GAFCHROMIC RTQA-1010 C/25
3027035 | COIL AXIUM PRIM.3D 1,5X3(APB-1,5-3-3D-ES
3031419 | COIL PERIFERICO RUBY 3X20(RBY2C0320)
3032269 | COIL AXIUM PRIME FRAME (FC-14-30-3D)
3022435 | COIL PERIFERICO RUBY 8X35(RBY4C0835)
3023732 | COIL PERIFERICO RUBY 3X15(RBY4C0315)
3027045 | COIL AXIU.PRIM.HELIX 4X12(APB-4-12-HX-SS
3032299 | COIL AXIUM PRIME HELIX (APB-2-6-HX)

## E40
Grup Art. | Grup d'articles | Descripcio_Classif
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES RADIOGRÀFIQUES EN BLANC I NEGRE PER TERMOSUBLIMACIÓ, BASE BLAVA. MIDES: 20,3CM X 25,4CM. COMPATIBLE AMB LA IMPRESSORA TÈRMICA SECA DRYSTAR 2000 I 4500, BASE BLAVA O EQUIVALENT
E40020060 | Pel·lícules radiogràfiques per a radiologia dental | PEL·LÍCULA DENTAL INTRAORAL PERIAPICAL SIMPLE, D'ALT CONTRAST, SENSIBILITAT E/F, AMB EXPOSICIÓ DIRECTA, AMB BARRERA HIGIÈNICA. MIDES: 3,1CM X 4,1CM. COMPATIBLE AMB TOTS ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE RAIGS X EXISTENTS
E40020010 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes convencionals | PEL·LÍCULA RADIOGRÀFICA UNIVERSAL,D'ALTA SENSIBILITAT,DE MIG A ALT CONTRAST,UTILITZADA EN APLICACIONS RADIOGRÀFIQUES GENERALS,AMB PANTALLES DE REFORÇ DE TERRES RARES I DE TUNGSTÈ DE CALCI QUE EMETEN EN EL SECTOR BLAU. MIDES:18CMX24CM
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES RADIOGRÀFIQUES EN BLANC I NEGRE PER TERMOSUBLIMACIÓ. MIDES: 20,3CM X 25,4CM. COMPATIBLE AMB LA IMPRESSORA TÈRMICA SECA DE DRYSTAR 5500 O EQUIVALENT
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES RADIOGRÀFIQUES EN BLANC I NEGRE PER TERMOSUBLIMACIÓ. MIDES: 25,4CM X 30,5CM. COMPATIBLE AMB LA IMPRESSORA TÈRMICA SECA DE DRYSTAR 2000, 3000 I 4500 O EQUIVALENT
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES RADIOGRÀFIQUES EN BLANC I NEGRE PER TERMOSUBLIMACIÓ. MIDES: 35,6CM X 43,2CM. COMPATIBLE AMB LA IMPRESSORA TÈRMICA SECA DE DRYSTAR 5500 O EQUIVALENT
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES EN BLANC I NEGRE PER LA IMPRESSORA LÀSER. MIDES: 20,3CM X 25,4CM. COMPATIBLE AMB IMPRESSORA LÀSER DRYPIX 7000 O EQUIVALENT
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES EN BLANC I NEGRE PER LA IMPRESSORA LÀSER. MIDES: 25CM X 36CM. COMPATIBLE AMB IMPRESSORA LÀSER DRYPIX 7000 O EQUIVALENT
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES EN BLANC I NEGRE PER LA IMPRESSORA LÀSER. MIDES: 35CM X 43CM. COMPATIBLE AMB IMPRESSORA LÀSER DRYPIX 7000 O EQUIVALENT
E40010020 | Líquids per a revelat | LÍQUID FIXADOR I ENDURIDOR PER A SISTEMA AUTOMÀTIC DE REVELAT PER A PLACA RADIOGRÀFICA UNIVERSAL, DILUCIÓ EN AIGUA, PER A EQUIPS DE MITJÀ I GRAN TAMANY, ENVÀS DE 10 LITRES
E40010020 | Líquids per a revelat | LÍQUID REVELADOR PER A PLACA RADIOGRÀFICA UNIVERSAL, PER A EQUIPS DE SOBRETAULA AMB DIPÒSITS EXTERNS QUE REGENERAN PER GRAVETAT, ENVÀS DE 2,5 LITRES
E40020060 | Pel·lícules radiogràfiques per a radiologia dental | PEL·LÍCULA DENTAL INTRAORAL PERIAPICAL SIMPLE,ALT CONTRAST,SENSIBILITAT E/F,AMB EMULSIÓ BILATERAL SOBRE FONS BLAU DE POLIÈSTER,AMB EXPOSICIÓ DIRECTA,AMB BARRERA HIGIÈNICA.MIDES: 3,1CMX4,1CM.COMPATIBLE A TOTS ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE RAIGS X EXISTENTS
E40020060 | Pel·lícules radiogràfiques per a radiologia dental | PEL.LÍCULA DENTAL OCLUSAL SIMPLE, D'ALT CONTRAST. MIDES: 5,7CM X 7,6 CM. COMPATIBLE AMB TOTS ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE RAIGS X EXISTENTS
E40020060 | Pel·lícules radiogràfiques per a radiologia dental | PEL·LÍCULA DENTAL AUTOREVELABLE. PROCÉS DE REVELAT I FIXAT INFERIOR A 50 SEGONS. MIDES: 3CM X 4CM
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES EN BLANC I NEGRE PER A IMPRESSORA DE LÀSER, UTILITZAR PER A MAMOGRAFIES DIGITALS. MIDES: 25,4CM X 30,48CM. COMPATIBLE AMB IMPRESORA DE LÀSER DRYVIEW-MAMO O EQUIVALENT
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES EN BLANC I NEGRE PER A IMPRESSORA DE LÀSER. MIDES: 20,32CM X 25,4CM. COMPATIBLE AMB IMPRESORA DE LÀSER DRYVIEW O EQUIVALENT
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES EN BLANC I NEGRE PER A IMPRESSORA DE LÀSER, UTILITZAR PER A MAMOGRAFIES DIGITALS. MIDES: 20,32M X 25,4CM. COMPATIBLE AMB IMPRESORA DE LÀSER DRYVIEW-MAMO O EQUIVALENT
E40020010 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes convencionals | PEL·LÍCULA RADIOGRÀFICA UNIVERSAL ORTOCROMÀTICA FUJI SUPER HR-U30. MIDES: 24CM X 30CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA FPM100A O EQUIVALENT
E40020010 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes convencionals | PEL·LÍCULA RADIOGRÀFICA UNIVERSAL ORTOCROMÀTICA FUJI SUPER HR U30. MIDES: 35CM X 43CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA FPM100A O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS RADIOGRÀFIC PER A SISTEMA CR DIGITAL DE FÒSFOR. MIDES: 35CM X 43CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS CR CARESTREAM O EQUIVALENT
E40020060 | Pel·lícules radiogràfiques per a radiologia dental | PEL·LÍCULA DENTAL INTRAORAL PERIAPICAL SIMPLE, D'ALT CONTRAST, AMB EXPOSICIÓ DIRECTA, AMB BARRERA HIGIÈNICA. MIDES: 3,1CM X 4,1CM
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES RADIOGRÀFIQUES EN BLANC I NEGRE PER TERMOSUBLIMACIÓ. MIDES: 27,9CM X 35,6CM. COMPATIBLE AMB LA IMPRESSORA TÈRMICA SECA DE DRYSTAR 5500 O EQUIVALENT
E40020070 | Pel·lícules radiogràfiques verificacions màquines radiologia | PEL·LÍCULA RADIOCRÒMICA, D'AUTOREVELAT, RETALLABLE, RESISTENT A L'AIGUA, AMB SENSIBILITAT 1CGY-800CGY, UTILITZADA EN RADIOTERÀPIA. MIDES: 35CM X 42,5CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA GAFCHROMIC O EQUIVALENT
E40020070 | Pel·lícules radiogràfiques verificacions màquines radiologia | PEL·LÍCULA RADIOCRÒMICA, D'AUTOREVELAT, RETALLABLE, RESISTENT A L'AIGUA, AMB SENSIBILITAT 1CGY-800CGY, UTILITZADA EN RADIOTERÀPIA. MIDES: 20,3CM X 25,4CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA GAFCHROMIC O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS RADIOGRÀFIC PER A SISTEMA CR DIGITAL DE FÒSFOR. MIDES: 24CM X 30CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS CR CARESTREAM O EQUIVALENT
E40010020 | Líquids per a revelat | LÍQUID FIXADOR PER A SISTEMA MANUAL PER A PEL·LÍCULES RADIOGRÀFIQUES DENTALS, ENVÀS/AMPOLLA DE 250CC PER DILUIR I OBTENIR 2,25 LITRES. COMPATIBLE AMB LÍQUID REVELADOR.
E40010020 | Líquids per a revelat | LÍQUID REVELADOR PER A SISTEMA MANUAL PER A PEL·LÍCULES RADIOGRÀFIQUES DENTALS, ENVÀS/AMPOLLA DE 250CC PER DILUIR I OBTENIR 2,25 LITRES. COMPATIBLE AMB LÍQUID FIXADOR.
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR PER IMATGES DE RADIOLOGIA EN GENERAL, SENSE IP, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I DE PLÀSTIC. MIDES: 35,4CM X 43CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS FCR DE SISTEMA CAPSULA, PROFECT, XG5000 O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR PER IMATGES DE RADIOLOGÍA EN GENERAL, SENSE IP, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I DE PLÀSTIC. MIDES: 24CM X 30CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS FCR DE SISTEMA CAPSULA, PROFECT, XG5000 I AMB LÀMINA CODI SAP 40000414 O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | LÀMINA (IP) CR PER IMATGES DE RADIOLOGIA EN GENERAL, COMPOST D'UNA CAPA DE FÒSFOR FOTOESTIMULANT. MIDES: 35,4CM X 43CM. COMPATIBLE A/SISTEMA FCR CAPSULA, FCR PROFECT, FCR XG 5000 I AMB EL XASSÍS CR 35,4CM X 43CM DE RADIOLOGIA EN GENERAL, SENSE IP O EQ
E40030200 | Xassís per a CR i IP | LÀMINA (IP) CR PER IMATGES DE RADIOLOGIA EN GENERAL, COMPOST D'UNA CAPA DE FÒSFOR FOTOESTIMULANT. MIDES: 24CM X 30CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA FCR CAPSULA, FCR PROFECT, FCR XG 5000 I AMB EL XASSÍS O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | LÀMINA (IP) CR PER IMATGES DE RADIOLOGIA EN GENERAL, COMPOST D'UNA CAPA DE FÒSFOR FOTOESTIMULANT. MIDES: 18CM X 24CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA FCR CAPSULA, FCR PROFECT, FCR XG 5000 I AMB EL XASSÍS O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR PER IMATGES DE MAMOGRAFIA, TIPUS DM, SENSE IP, SUPERFÍCIE DE PLÀSTIC. MIDES: 18CM X 24CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS FCR DE SISTEMA PROFECT CS I ONE I AMB LÀMINA CODI SAP 40000418 O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR PER IMATGES DE MAMOGRAFIA, TIPUS DM, SENSE IP, SUPERFÍCIE DE PLÀSTIC. MIDES: 24CM X 30CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS FCR DE SISTEMA PROFECT CS I ONE I AMB LÀMINA CODI SAP 40000419 O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | LÀMINA (IP) CR PER IMATGES DE MAMOGRAFIA, TIPUS DM, COMPOST D'UNA CAPA DE FÒSFOR FOTOESTIMULANT. MIDES: 18CM X 24CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS FCR DE SISTEMA PROFECT CS I ONE I AMB XASSÍS CODI SAP 40000416 O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | LÀMINA (IP) CR PER IMATGES DE MAMOGRAFIA, TIPUS DM, COMPOST D'UNA CAPA DE FÒSFOR FOTOESTIMULANT. MIDES: 24CM X 30CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS FCR DE SISTEMA PROFECT CS I ONE I AMB XASSÍS CODI SAP 40000417 O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR RX COMPLET AMB IP, MD4.0 EQUIP GENERAL HR, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I PLÀSTIC. MIDES: 35CM X 43CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA CR-85X I CR-35X O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | LÀMINA (IP) CR RX, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I PLÀSTIC. MIDES: 35CM X 43CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA CR-85X I CR-35X O EQUIVALENT I AMB CODI SAP 40000551
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR RX COMPLET AMB IP, MD4.0T EQUIP GENERAL HR, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I PLÀSTIC. MIDES: 35CM X 43CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA CR-30X O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR RX COMPLET AMB IP, MD4.0T EQUIP GENERAL HR, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I PLÀSTIC. MIDES: 24CM X 30CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA CR-30X O EQUIVALENT
E40010020 | Líquids per a revelat | LÍQUID FIXADOR I ENDURIDOR PER A SISTEMA MANUAL DE REVELAT PER A PLACA RADIOGRÀFICA, PER A PROCESADORES DE BAIXA CAPACITAT, ENVÀS DE 2,5LITRES. COMPATIBLE AMB BARREJADOR AGFA O EQUIVALENT
E40010020 | Líquids per a revelat | LÍQUID FIXADOR I ENDURIDOR PER A SISTEMA AUTOMÀTIC DE REVELAT PER A PLACA RADIOGRÀFICA, PER A EQUIPS DE SOBRETAULA AMB DIPÒSITS EXTERNS QUE REGENERAN PER GRAVETAT, ENVÀS DE 2,5 LITRES. COMPATIBLE AMB BARREJADOR FUJI O EQUIVALENT
E40020060 | Pel·lícules radiogràfiques per a radiologia dental | PEL·LÍCULA DENTAL INTRAORAL PERIAPICAL SIMPLE, D'ALT CONTRAST, AMB EXPOSICIÓ DIRECTA, AMB BARRERA HIGIÈNICA, UTILITZAR PER A PACIENTS INFANTILS. MIDES: 2,2CM X 3,5CM. COMPATIBLE AMB TOTS ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE RAIGS X EXISTENTS
E40030200 | Xassís per a CR i IP | LÀMINA (IP) CR, PER A MAMOGRAFIA. MIDES: 18CM X 24CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA CR.MM3.0 MAMMO PLATE O EQUIVALENT
E40020070 | Pel·lícules radiogràfiques verificacions màquines radiologia | PEL·LÍCULA RADIOCRÒMICA,AUTOREVELAT,RÀPIDAMENT MOSTRA DENSITAT ÒPTICA,A/SENSIBILITAT 1CGY-20CGY,MESURA LA DOSI ABSORBIDA P/FOTONS DE BAIXA ENERGIA,UTILITZ/CONTROL GEOMÈTRIC DE QUALITAT MÀQUINA AUTOMÀTICA.MIDES: 25CM X 30CM.COMP/SISTEMA GAFCHROMIC O EQU
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR DIGITAL DE FÒSFOR. MIDES: 15CM X 30CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS CR CARESTREAM O EQIVALENT
E40020090 | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs | PEL·LÍCULA PER A LA IMPRESSIÓ EN SEC D'IMATGES EN BLANC I NEGRE PER A IMPRESSORA DE LÀSER. MIDES: 25,4CM X 30,48CM. COMPATIBLE AMB IMPRESORA DE LÀSER DRYVIEW 5800 O EQUIVALENT
E40020060 | Pel·lícules radiogràfiques per a radiologia dental | PLACA DENTAL INTRAORAL DE FÒSFOR ESTÀNDARD TALLA 3, PER ADQUIRIR IMATGES RADIOGRÀFIQUES, FLEXIBLE I VORES ARRODONIDES, REUTILITZABLE. MIDES: 2,7CM X 5,4CM. COMPATIBLE AMB ESCÀNER PSPIX I AMB FUNDES HIGIÈNIQUES O EQUIVALENT.
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR RX COMPLET AMB IP, MD4.0R EQUIP GENERAL HR, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I PLÀSTIC. MIDA: 35CM X 43CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA DX-G I DX-M O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR RX COMPLET AMB IP, MD4.0R EQUIP GENERAL HR, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I PLÀSTIC. MIDA: 24CM X 30CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA DX-G I DX-M O EQUIVALENT
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR RX COMPLET AMB IP, MD4.0R EQUIP GENERAL HR, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I PLÀSTIC. MIDA: 15CM X 30CM. COMPATIBLE AMB SISTEMA DX-G I DX-M O EQUIVALENT
E40020070 | Pel·lícules radiogràfiques verificacions màquines radiologia | PEL·LÍCULA RADIOCRÒMICA, D'AUTOREVELAT, AMB SENSIBILITAT 0,1GY-200GY, UTILITZADA EN RADIOTERÀPIA. CAPA ACTIVA 25 MICRES. MIDES: 20,3CM X 25,4CM. REF: EBT3 XD. COMPATIBLE AMB SISTEMA GAFCHROMIC O EQUIVALENT
E40020070 | Pel·lícules radiogràfiques verificacions màquines radiologia | PEL·LÍCULA RADIOCRÒMICA, D'AUTOREVELAT, RÀPIDAMENT MOSTRA LA DENSITAT ÒPTICA, AMB SENSIBILITAT 1CGY-500CGY, MESURA LA DOSI ABSORBIDA P/FOTONS DE BAIXA ENERGIA,UTILITZADA EN CONTROL GEOMÈTRIC DE QUALITAT MÀQUINA ESCÀNER.COMPATIBLE SISTEMA GAFCHROMIC O EQU
E40030200 | Xassís per a CR i IP | XASSÍS CR PER IMATGES D'ORTOPANTOMOGRAFÍA, SENSE IP, SUPERFÍCIE D'ALUMINI I DE PLÀSTIC. MIDES: 15CM X 30CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS FCR DE SISTEMA CAPSULA, PROFECT, XG5000 I AMB LÀMINA CODI SAP 40000582 O EQUIVALENT
E40020999 | Suports per a gravació imatges radiològiques | SISTEMA PER GRAVAR IMATGES RADIOLÒGIQUES DE DOBLE FUNCIÓ.PART SUPERIOR BLANCA IMPRIMIR A COLOR(0,12MM),PART INFERIOR GRAVAR.MIDES:ØEXTER(120MM+/-0,3MM),ØINTER(15MM+0,1/- 0MM),GRUIX (1,2MM+0,3/-0,1MM).UNITAT A/ENVÀS RÍGID.COMP GRAVADORA PP-100(EPSON) O EQ
E40030200 | Xassís per a CR i IP | LÀMINA (IP) CR PER IMATGES D'ORTOPANTOMOGRAFÍA, COMPOST D'UNA CAPA DE FÒSFOR FOTOESTIMULANT. MIDES: 15CM X 30CM. COMPATIBLE AMB EQUIPS FCR DE SISTEMA CAPSULA, PROFECT, XG5000 I AMB LÀMINA CODI SAP 40000581 O EQUIVALENT